

[image: image1.png]


        
                                                     
                                        
福建省科学技术厅关于公布2025年度福建省实验动物许可证年检结果的通知                                                              
各有关单位：
根据科学技术部等7部门印发的《实验动物许可证管理办法（试行）》（国科发财字〔2001〕545号）规定，我厅组织开展了2025年度全省实验动物许可证年检工作，现将年检结果公布如下：

一、同意年检合格

福建省妇幼保健院等19家单位持有的34份许可证年检结果合格（详见附件）。

二、同意有关变更事项

（一）基本信息变更事项

1.福建卫生职业技术学院法定代表人由许能锋变更为徐伟；

2.福建中医药大学法定代表人由李灿东变更为苏友新；

3.福建师范大学法定代表人由王长平变更为郑家建；

4.厦门万泰沧海生物技术有限公司法定代表人由李世成变更为潘晖榕；
5.福建省立医院更名为福州大学附属省立医院。

（二）许可证撤回

1.撤回福建古田药业有限公司实验动物使用许可证（许可证号：SYXK（闽）2022-0008）。

三、年检需整改单位
1. 福建贝迪药业有限公司：年检材料中关于实验动物设施环境检测报告，第三方检测机构未具备中国计量认证（CMA）资质，不符合《实验动物许可证管理办法（试行）》规定，责令限期整改，待整改完成后，另行审议并确定年检是否通过。
2. 泉州医学高等专科学校：年检材料中屏障环境湿度指标不符合《实验动物环境及设施》（GB14925-2023）国家标准要求，责令限期整改，待整改完成后，另行审议并确定年检是否通过；普通级兔实验动物设施长期处于停运状态，撤销其实验动物使用许可证（SYXK(闽)2023－0012）中“普通级兔”的适用范围。

附件：2025年度福建省实验动物许可证年检结果表
福建省科学技术厅
                         2025年12月17日

    （此件主动公开）
附件

2025年度福建省实验动物许可证年检结果表

	序号
	单位名称
	许可证号
	年检结果
	备注

	1
	福建省妇幼保健院
	SCXK(闽)2021－0001
	合格
	

	2
	兆丰华生物科技（福州）有限公司
	SCXK(闽)2021－0002
	合格
	

	3
	福建医科大学
	SCXK(闽)2022－0001
	合格
	

	4
	厦门万泰沧海生物技术有限公司
	SCXK(闽)2023－0001
	合格
	法定代表人变更为潘晖榕

	5
	福州振和实验动物技术开发有限公司
	SCXK(闽)2023－0002
	合格
	

	6
	厦门大学
	SCXK(闽)2023－0003
	合格
	

	7
	福建省莆田市华南经济开发有限公司
	SCXK(闽)2024－0001
	合格
	

	8
	福建省妇幼保健院
	SYXK(闽)2021－0001
	合格
	

	9
	厦门特宝生物工程股份有限公司
	SYXK(闽)2021－0002
	合格
	

	10
	厦门特宝生物工程股份有限公司
	SYXK(闽)2021－0003
	合格
	

	11
	厦门特宝生物工程股份有限公司
	SYXK(闽)2021－0004
	合格
	

	12
	兆丰华生物科技（福州）有限公司
	SYXK(闽)2021－0005
	合格
	

	13
	兆丰华生物科技（福州）有限公司
	SYXK(闽)2021－0006
	合格
	

	14
	福建省疾病预防控制中心
	SYXK(闽)2022－0001
	合格
	

	15
	福建安布瑞生物科技有限公司
	SYXK(闽)2022－0002
	合格
	

	16
	福建医科大学
	SYXK(闽)2022－0003
	合格
	

	17
	福建医科大学
	SYXK(闽)2022－0004
	合格
	

	18
	福建医科大学
	SYXK(闽)2022－0005
	合格
	

	19
	福建天泉药业股份有限公司
	SYXK(闽)2022－0006
	合格
	

	20
	福州海关技术中心
	SYXK(闽)2023－0001
	合格
	

	21
	福建省食品药品质量检验研究院
	SYXK(闽)2023－0002
	合格
	

	22
	福建省食品药品质量检验研究院
	SYXK(闽)2023－0003
	合格
	

	23
	福建中医药大学
	SYXK(闽)2023－0004
	合格
	法定代表人变更为苏友新

	24
	福建省立医院
	SYXK(闽)2023－0005
	合格
	单位名称变更为福州大学附属省立医院

	25
	福建医科大学
	SYXK(闽)2023－0006
	合格
	

	26
	福建省医学科学研究院
	SYXK(闽)2023－0007
	合格
	

	27
	福建卫生职业技术学院
	SYXK(闽)2023－0008
	合格
	法定代表人变更为徐伟

	28
	厦门万泰沧海生物技术有限公司
	SYXK(闽)2023－0009
	合格
	法定代表人变更为潘晖榕

	29
	厦门大学
	SYXK(闽)2023－0010
	合格
	

	30
	厦门英博迈生物科技有限公司
	SYXK(闽)2023－0011
	合格
	

	31
	福建师范大学
	SYXK(闽)2024－0001
	合格
	法定代表人变更为郑家建

	32
	自然资源部第三海洋研究所
	SYXK(闽)2024－0002
	合格
	

	33
	福建天泉药业股份有限公司
	SYXK(闽)2024－0003
	合格
	

	34
	晋江市医院（上海市第六人民医院福建医院）
	SYXK(闽)2024－0004
	合格
	

	35
	福建贝迪药业有限公司
	SYXK(闽)2022－0007
	待整改
	待整改结果复核后再行确定

	36
	泉州医学高等专科学校
	SYXK(闽)2023－0012
	待整改
	适用范围取消“普通级兔”，屏障环境待整改结果复核后再行确定

	37
	福建古田药业有限公司
	SYXK(闽)2022－0008
	
	申请撤回许可证



闽科基〔2025〕6号














  福建省科学技术厅办公室              2025年12月17日印发


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       











  


